QUESTIONNAIRE D’EVALUATION

PREALABLE

Ce document est adressé à un laboratoire candidat à l'accréditation afin de faciliter les opérations d'évaluation. Il a pour objet de porter à la connaissance de l'équipe d'audit les principales caractéristiques du système qualité du laboratoire ainsi que des informations générales (activités, statut,...).

La DAC s'engage à assurer la confidentialité des éléments ainsi recueillis. La précision des réponses fournies par le laboratoire facilite son évaluation et raccourcit les délais.

Les renseignements fournis dans cette demande servent à :

- faire en sorte que le laboratoire candidat à une accréditation ait examiné chacune des exigences,  et soit raisonnablement assuré qu'il y est conforme ;

- permettre à l'organisme d'accréditation de déceler toute non-conformité potentielle et d'en informer le laboratoire ;

- envoyer sur place une équipe d'évaluation munie des renseignements de base nécessaires pour effectuer une évaluation efficace.

Laboratoire à auditer (Unité technique)

Désignation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. /Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personne à contacter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Directeur : …………………………………………………………………………………..

Nom du Responsable qualité :……………………………………………………………………….

Nombre d'essais réalisés annuellement dans le secteur concerné par la demande :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personne ayant renseigné le questionnaire

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :

N/A : Non-Applicable

| Questions | Oui | Non | N/A | Références documents et commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Exigences relatives au management |
| 4.1. Responsabilité en matière d’organisation et de management |
| Le laboratoire fait-il partie d’une entité (organisme) ayant d’autres activités que celles relatives aux examens (Etablissement de santé …) ? Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Si oui, l’organisation du laboratoire, sa place ainsi que les rapports entre les différentes parties de l'entité (organisme) sont-ils définis ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il des dispositions assurant que la direction et le personnel ne subissent aucune pression ou influence de toute nature susceptibles de mettre en cause la qualité des examens ? Si oui, préciser : ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il des dispositions relatives à la protection des informations confidentielles ? Si oui, préciser : ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… |
| Existe-t-il des objectifs qualité ? Si oui, préciser : ……………………………………………………… ……………………………………………………… Sont-ils en accord avec la politique qualité ? Sont-ils suivis ? Si oui, préciser : ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. |
| Existe-t-il des organigrammes décrivant l’organisation du laboratoire incluant chacun des sites ? Si oui, ces organigrammes incluent-ils : L'organisation qualité ? Les opérations techniques ? Les services de soutien (personnel, informatique, achats, ...) ? Les relations avec tout autre organisme dont il dépend ou à qui il appartient et/ou auquel il peut être associé (par exemple, autre(s) laboratoire(s), société(s), Etablissement de Santé…) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les responsabilités, autorités et les rapports entre tous les membres du personnel sont-ils spécifiés ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire fait-il appel à du personnel vacataire ou stagiaire ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Un responsable qualité (ou titre équivalent) a-t-il été nommé parmi un membre du personnel du laboratoire ? |  |  |  | …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… |
| Des suppléants (responsables adjoints) ont-ils été nommés pour les fonctions clés ? Si oui, quelles fonctions sont concernées ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe t-il des processus de communication internes au laboratoire (notamment concernant l'efficacité du Système de Management de la Qualité) et externes au laboratoire (notamment avec les « clients ») ? Si oui, préciser : ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 4.2. Système de management de la qualité |
| Le système de management est-il organisé selon une approche processus ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire dispose-t-il d’un manuel qualité ? |  |  |  | …………………………………………………… |
| Comprend- il une déclaration de politique qualité ou des références à celle-ci ? Si oui, définit--elle : les domaines et les niveaux de services fournis selon les sites, les objectifs du SMQ du laboratoire, l’engagement du laboratoire et du personnel à respecter son SMQ en conformité avec la norme ? |  |  |  | …………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le manuel qualité contient-il les informations suivantes : la description du système de management de la qualité, la présentation de la structure documentaire, les références aux procédures de soutien (y compris techniques), - les rôles et responsabilités de la direction technique et du responsable qualité ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 4.3. Maîtrise des documents |
| Existe-t-il une/des procédure(s) visant à assurer la maîtrise de la documentation : interne ? externe (normative, réglementaire, de référence, documentation fournisseur, …) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les documents sont-ils accessibles, conservés et/ou modifiés dans des systèmes informatiques ? Si oui, existe-t-il une/des procédure(s) assurant ce type de gestion ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il une/des procédure(s) permettant d'assurer : l'identification unique de chaque document du SMQ ? la revue et l’approbation des documents ? la diffusion des documents ? la revue périodique des documents ? la gestion de la documentation périmée (conservation/archivage) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les documents en vigueur sont-ils accessibles et disponibles sur leurs lieux d'utilisation ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les modifications manuscrites des documents sont-elles autorisées ? Le laboratoire possède-t-il une liste des documents avec l’état de leur diffusion ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 4.4. Contrats de prestations |
| Les clients (patients/médecins prescripteurs, …) du laboratoire sont-ils : internes à l’organisme ? externes à l’organisme ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire réalise-t-il ses examens sur la base : de contrats/conventions ? de demandes ponctuelles ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. |
| Existe-t-il une/des procédure(s) relative(s) à la revue de contrats ? Cette procédure aborde-t-elle, entre autres, les items suivants : conditions pré-analytiques et renseignements cliniques si nécessaire, ressources (personnel, matériels), méthodes utilisées, sous-traitance, délai de réalisation des examens, interprétation particulière, modalités et délai dans la « transmission » du compte-rendu, modalités de gestion des examens urgents conservation ou restitution de l’échantillon. |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les enregistrements des revues (contrats, prescriptions en lien également avec le paragraphe. 5.4.6), modifications significatives et discussions pertinentes avec le client (patient/médecin prescripteur) sont-ils conservés ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 4.5. Examens transmis à des laboratoires sous-traitants |
| Le laboratoire est-il amené à faire appel à des laboratoires sous-traitants ? Si oui, dans quel cadre (examens spécialisés, en cas de panne, …) et pour quel type d’examens ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
| Selon quels critères ces sous-traitants sont-ils sélectionnés ? accréditation autres : ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Des accords ou contrats (contrats de coopérations, …), périodiquement revus, ont-ils été mis en place avec ces laboratoires sous-traitants ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les clients (patients, médecins prescripteurs, …) sont-ils avertis des examens sous-traités ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il pris des dispositions pour s’assurer qu’il communique bien aux clients (patients, médecins prescripteurs, …) les résultats et conclusions techniques transmis par le laboratoire sous-traitant ? Sous quelle(s) forme(s) les résultats des examens sous-traités sont-ils transmis : par le sous-traitant, au laboratoire demandeur, ……………………………………………………… puis par le laboratoire au client (retranscription, transmission compte-rendu original, …) ? ……………………………………………………… Dans le cas de retranscription de compte-rendu d’un sous-traitant, le laboratoire a-t-il mis en place une procédure de vérification des transcriptions ? Le laboratoire a–t-il défini dans ses dispositions, si dans le cas d’une sous-traitance, le rapport est rendu sous accréditation ? Le laboratoire conserve-t-il des enregistrements du compte-rendu dans le dossier : du patient ? du laboratoire ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… ……………………………………………………. |
| 4.6. Service externes et approvisionnement |
| Le laboratoire a-t-il défini une politique de sélection et d’achat des services (métrologie, organisme d’EEQ,..) et fournitures (équipements, réactifs et consommables) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il identifié les services et fournitures affectant la qualité des résultats ? Si oui, quels sont les types de services identifiés : ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. |
| Existe-t-il une/des procédure(s) pour : - l’achat des fournitures ? - la réception et le contrôle avant utilisation des fournitures ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Des spécifications des services et fournitures achetés ont-elles été définies et validées ? |  |  |  | ……………………………………………………. …………………………………………………… |
| Des critères de contrôle et de vérification utilisés pour l’acceptation des fournitures ont-ils été définis et sont-ils appliqués ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il un système de contrôle de l'inventaire des fournitures ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire procède-t-il à l’évaluation de ses fournisseurs de fournitures et de services qui affectent la qualité des résultats ? Si oui, sur quels critères ? A quelle fréquence ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Si oui, les enregistrements des évaluations sont-ils conservés ? Le laboratoire a-t-il établi une liste des fournisseurs approuvés ? |  |  |  | …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 4.7 Prestation de conseils |
| Le laboratoire procède-t-il à des conseils en matière de choix d'examens et d'utilisation des prestations du laboratoire ? Si oui, comment ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 4.8. Traitement des réclamations |
| Le laboratoire a-t-il formulé une politique de traitement des réclamations ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il une/des procédure(s) de traitement des réclamations ? Si, oui, intègre-t-elle les réclamations des : Cliniciens/prescripteurs Patients Membres du personnel Autres parties |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. |
| Le laboratoire réalise-t-il des enquêtes de satisfaction ? A quelle fréquence ? ……………………………………………………… Le laboratoire dispose-t-il d’autres moyens de retour d'information sur les prestations du laboratoire et de mesure de la satisfaction de ses clients ? Le laboratoire dispose-t-il de moyens d’enregistrer les retours d’information du personnel ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. |
| 4.9. Identification et maîtrise des non-conformités |
| Le laboratoire a-t-il formulé une politique en cas de non conformité ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il une/des procédure(s) à mettre en œuvre en cas de non conformité ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| En cas de non-conformités, les responsabilités de leur gestion et de l’autorisation d’arrêt des activités, de leurs reprises sont-elles définies ? |  |  |  | …………………………………………………… ……………………………………………………. ……………………………………………………. |
| En cas de non-conformités, quelles sont les dispositions prises concernant les résultats transmis (y compris ceux mis à disposition sur des serveurs de résultats) et/ou les comptes-rendus déjà émis ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. ……………………………………………………. |
| 4.10. Actions correctives |
| Existe-t-il une/des procédure(s) relative(s) à la mise en œuvre des actions correctives ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les résultats des actions correctives sont-ils surveillés pour s'assurer de leur efficacité ? Si oui, comment ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Le bilan des actions mises en place est-il réalisé en revue de direction (cf § 4.15) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 4.11. Actions préventives |
| Existe-t-il une/des procédure(s) relatives aux actions préventives, avec mise en œuvre de plans d'actions ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les résultats des actions préventives sont-ils surveillés pour s'assurer de leur efficacité ? Si oui, comment ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Le bilan des actions mises en place est-il réalisé en revue de direction (cf § 4.15) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… |
| 4.12. Amélioration continue |
| Le laboratoire évalue-t-il régulièrement, par rapport à sa politique et à ses objectifs qualité : - son activité ? - l'efficacité des actions menées suite à cette revue ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Cela inclut-il l’évaluation de la contribution du laboratoire aux soins prodigués aux patients ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les plans d’amélioration et leurs objectifs sont-ils communiqués au personnel du laboratoire ? |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………… |
| 4.13 Maîtrise des enregistrements |
| Existe-t-il une/des procédure(s) relative(s) à la gestion des enregistrements qualité et techniques ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Quels types d’enregistrements sont conservés par le laboratoire et sur quel type de support (papier, électronique, …) ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| La confidentialité et l'intégrité des enregistrements sont-elles assurées ? Si oui, comment ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il défini une politique au sujet des durées de conservation pour chaque type d'enregistrements qualité et techniques ? Si oui, quelle est-elle ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 4.14. Evaluation et audits |
| Le laboratoire procède-t-il régulièrement à la revue : - des prescriptions reçues ? - des procédures concernant le prélèvement (y compris les volumes prélevés) et la conservation des échantillons ? Si oui, comment ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… |
| Le laboratoire procède-t-il à des audits internes ? Si oui, existe-t-il : - une/des procédure(s) ? - un/des planning(s) ? A quelle fréquence sont-ils organisés ? ……………………………………………………… Les audits internes couvrent-ils tous les éléments du SMQ, aussi bien les aspects organisationnels/de management que techniques ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le(s) auditeur(s) est/sont-il(s) qualifié(s)/habilité(s) pour procéder aux audits ? Si oui, selon quels critères et méthodes ? …………………………………………………… …………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les audits internes sont-ils confiés à des auditeurs externes au laboratoire ? Si oui, le laboratoire a-t-il une preuve de leur qualification ? Si oui, préciser laquelle : ……………………………………………………… Le laboratoire a-t-il établi un contrat de prestations ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les actions correctives et préventives qui découlent des audits internes et/ou externes sont-elles enregistrées, documentées et réalisées dans des délais convenus ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il des dispositions de gestion des risques ? Si oui, préciser les quelles ; ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 4.15. Revue de direction |
| Le laboratoire procède-t-il à des revues de direction ? |  |  |  | …………………………………………………… |
| Si oui, existe-t-il une procédure ? A quelle fréquence sont-elles organisées ? ……………………………………………………… Le laboratoire a-t-il mis en place des dispositions dans le cas où la revue n’est pas réalisée à la période prévue ? Quelles fonctions participent à ces revues ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Les objectifs du système de management y sont-ils définis/revus ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les actions qui en découlent sont-elles documentées et réalisées dans des délais convenus ? Le laboratoire s’assure-t-il de la diffusion des conclusions de la revue à l’ensemble du personnel ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 5. Exigences techniques |
| 5.1. Personnel |
| Le laboratoire dispose-t-il d’une procédure de gestion des ressources humaines (recrutement, formation, qualification, habilitation, …) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les qualifications du personnel pour chaque poste sont-elles définies ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Des fiches de fonction explicitant les responsabilités, autorités et tâches du personnel existent-elles ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Chaque membre du personnel a-t-il suivi, à son arrivée, un programme d’accueil abordant les conditions générales d’embauche, les locaux, l’hygiène et la sécurité, … ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire procède-t-il à l'habilitation de son personnel à effectuer certains types de tâches particulières (réalisation des examens, fonctionnement d'équipements spécifiques, informatique, tâches techniques particulières, métrologie, qualité, audit, secrétariat, signature et validation des comptes-rendus, interprétations des résultats…) ? Si oui, le laboratoire a-t-il défini des critères d’habilitation pour chacune de ces tâches spécifiques ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le maintien des qualifications et/ou la compétence du personnel autorisé/habilité est-il assuré et démontré ? Des dispositions relatives à la « requalification » du personnel, après une longue absence par exemple, ont–elles été définies ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il des dispositions pour identifier les besoins et assurer la formation continue du personnel ? Si oui, le suivi en est-il assuré ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 5.2. Locaux et conditions environnementales |
| Les conditions ambiantes de réalisation des examens (prélèvements, analyses, ..) sont-elles identifiées, surveillées, contrôlées et enregistrées ? Si oui, comment ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Des dispositions particulières ont-elles été prises concernant les zones voisines où se déroulent des activités incompatibles, ou pour protéger des locaux susceptibles d'affecter la qualité des examens (zones contrôlées) ? Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Des dispositions particulières ont-elles été prises pour garantir la confidentialité des informations ? Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Des dispositions particulières ont-elles été prises pour garantir l’accès aux personnes handicapées ? Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| L’entretien des installations est-il confié à une société de service externe ? Si oui, le laboratoire s’est-il assuré du respect de la confidentialité des données ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 5.3. Matériel de laboratoire, réactifs et consommables |
| Le laboratoire emploie-t-il des équipements qui ne dépendent pas de son contrôle permanent ? Si oui, le laboratoire s’est-il assuré que les exigences de la norme NF EN ISO 15189 sont remplies ? Si oui, comment ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il démontré que l’équipement est capable d'atteindre les performances requises et qu'il est conforme aux spécifications se rapportant aux examens (validation/vérification des équipements) ? L’a-t-il également démontré pour le matériel « de back-up » ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il identifié les équipements "critiques", c'est-à-dire qui influent sur la qualité/fiabilité et l'exactitude du résultat de mesure, intervenant dans les examens ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Quels sont les moyens mis en place pour assurer la traçabilité métrologique des résultats de mesures des équipements "critiques" ? des instruments de mesure (étalonnage, utilisation de matériaux de référence, …), …………………………………………………………….. des systèmes analytiques ? (traçabilité garantie par le marquage CE de DM-DIV, …) …………………………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Pour les systèmes de mesure et de vérification de la justesse, un programme d'étalonnage est-il mis en place ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Quels sont les instruments de mesure "critiques" et/ou les grandeurs métrologiques correspondantes (température, volume, …) pour lesquels un raccordement métrologique au SI est réalisé ? ……………………………………………………… Le laboratoire fait-il appel à des sociétés externes pour réaliser les étalonnages et vérifications métrologiques ? Si oui, pour quels instruments de mesure "critiques" et/ou les grandeurs métrologiques correspondantes ? ……………………………………………………… Ces sociétés externes sont-elles accréditées pour les étalonnages et vérifications (sur le site du laboratoire, pour la grandeur considérée, pour la plage de mesure nécessaire, …) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire procède-t-il en interne, pour son compte, à des raccordements métrologiques au SI (étalonnages, vérifications, …) de ses instruments de mesure "critiques" et/ou grandeurs métrologiques correspondantes ? Si oui, pour quels instruments de mesure "critiques" et/ou les grandeurs métrologiques correspondantes ? ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il des procédures d'étalonnage et de vérification, comprenant notamment l'évaluation de l’incertitude associée aux résultats d’étalonnage ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Un programme documenté de maintenance permettant de démontrer l'adéquation de l'étalonnage et du fonctionnement des instruments et des systèmes analytiques a-t-il été élaboré et mis en œuvre ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les matériels sont-ils identifiés ? |  |  |  | …………………………………………………… |
| Des enregistrements concernant les matériels et des instructions concernant leur gestion, leur utilisation et leur maintenance sont-ils établis ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il des instructions concernant la gestion des matériels défectueux ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il des instructions visant à réduire ou éviter les contaminations et détérioration des matériels (manipulation, transport, …) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire dispose-t-il de procédure(s) de paramétrage de ses matériels ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Des enregistrements concernant les réactifs et consommables et des instructions concernant leur gestion, leur acceptation et leur utilisation sont-ils établis ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire utilise-t-il des réactifs distribués non marqués CE ou élaborés par lui ? Si oui, s’est-il assuré de leurs performances ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Existe-t-il des instructions concernant la gestion des évènements indésirables liés aux matériels, réactifs et consommables, dont le signalement aux autorités compétentes le cas échéant ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 5.4. Processus préanalytiques |
| Les patients et utilisateurs des prestations du laboratoire disposent-ils d’instructions quant au prélèvement, à l'identification et à la manipulation des échantillons biologiques ? Ont-ils accès à l’information des examens réalisés par le laboratoire, des examens sous-traités, des conditions d’acceptation des échantillons, … ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Existe-t-il des instructions qui définissent les informations de prescription accompagnant les échantillons ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour la recherche des renseignements cliniques absents ? Le laboratoire dispose-t-il d'une procédure concernant la prescription orale d'examens ? |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Le laboratoire s’assure-t-il de la prise de connaissance des instructions relatives aux prélèvements par le personnel interne et externe (infirmiers libéraux, établissements de santé par exemple) ? Si oui, comment ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Des conventions sont-elles signées avec les professionnels de santé externes au laboratoire ? Quelles actions sont mises en place pour l’information/la formation du personnel externe ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Le laboratoire s'assure-t-il de l'identification des échantillons primaires (échantillons biologiques) ? En cas de doute, a-t-il pris des dispositions particulières ? Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il pris des dispositions quant : au transport, à la réception (enregistrement), avec critères d'acceptation, à la conservation/stockage, des échantillons primaires (échantillons biologiques) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire dispose-t-il d'une procédure pour le traitement des échantillons primaires (échantillons biologiques) urgents ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 5.5. Processus analytiques |
| Le laboratoire utilise-t-il des procédures analytiques (y compris sélection et aliquotage des échantillons) adaptées aux besoins de ses clients (patients/médecins prescripteurs, …) ? Le laboratoire utilise-t-il des protocoles fournisseurs? Le laboratoire adapte-il des protocoles fournisseurs, par exemple modification d’une température et/ou d’un temps d’incubation? Le laboratoire développe-t-il des méthodes en interne? Le laboratoire a-t-il une liste détaillée des examens correspondant à sa portée d’accréditation ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il procédé à la validation/vérification sur site de ses méthodes analytiques ? Si oui, des dossiers de validation/de vérification sur site sont-ils disponibles et une procédure de validation a-t-elle été rédigée ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il identifié les sources d'incertitudes (analyse de risque) et points critiques des méthodes ? Les facteurs ayant une influence sont-ils maîtrisés ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il évalué l'incertitude sur les résultats de mesures quantitatifs ? Quelle approche est utilisée ? ……………………………………………. |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il défini ses intervalles de références biologiques ? Si oui, procède-t-il périodiquement à leur revue ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire possède-t-il une liste de ses méthodes/instructions analytiques à jour incluant les exigences relatives aux échantillons primaires (échantillons biologiques) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les procédures et instructions analytiques concernant la réalisation des examens sont-elles disponibles au poste de travail ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire procède-t-il à une revue périodique de ses instructions et méthodes analytiques ? Les responsabilités relatives à cette revue sont elles définies ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 5.6. Garantie de qualité des résultats |
| Des systèmes de contrôle interne de qualité (CIQ) sont-ils en place, permettant d'assurer la qualité des résultats rendus ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il défini ses dispositions en termes de stratégie de passage de ces contrôles (définition de série, de niveau, de tolérance et d’exploitation) sur la base d’une analyse argumentée ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire participe-t-il à des comparaisons interlaboratoires (évaluation externe de la qualité EEQ, ou contrôle externe de qualité CEQ) ? Si oui, dans quels programmes et pour quels types d’examens ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il mis en place un mécanisme lui permettant d'évaluer la qualité de ses résultats analytiques pour lequel il n'existe pas de comparaisons interlaboratoires ? Si oui, lesquels et pour quels types d'examens ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Les données de contrôle de la qualité des examens : - sont-elles exploitées de façon à pouvoir détecter les dérives éventuelles ? - sont-elles communiquées au personnel intéressé du laboratoire ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire procède-t-il à la corrélation de ses systèmes analytiques de mesure pour des examens réalisés selon différentes méthodes, avec différents équipements ou sur différents sites ? Si oui, comment et pour quels types d'examens et équipements (automates) ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 5.7. Processus postanalytiques |
| Le laboratoire procède-t-il à la revue systématique des résultats en rapport avec la situation clinique des patients et à l'autorisation de leur diffusion (validation) ? Le laboratoire a-t-il habilité du personnel pour cette tâche ? Le laboratoire utilise-t-il un système expert ? Le laboratoire a-t-il défini des critères d’utilisation de son système expert (examens concernés, interférences liées à l’échantillon, …) ? Ce système est-il validé ? Est-il interruptible ? Une politique concernant le stockage des échantillons (primaire et autres) a-t-elle été définie ? Existe-t-il des dispositions spécifiques en période de permanence ? Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… |
| 5.8. Compte-rendu des résultats |
| La traçabilité de la validation des comptes rendus est-elle : - informatique ? - manuscrite ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire est-il amené à émettre des commentaires et interprétations sur les résultats d’examens ? Les bases sur lesquelles reposent ces commentaires et interprétations sont-elles formalisées ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il défini les délais d'obtention des résultats en accord avec ses clients ? Le laboratoire a-t-il formalisé les pratiques si ces délais ne sont pas respectés ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 5.9. Diffusion des résultats |
| Le laboratoire dispose-t-il de procédures concernant la diffusion des résultats d'examens (écrit / oral) aux patients et aux prescripteurs ? Le laboratoire a-t-il défini une liste de personnes autorisées à diffuser les résultats ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il prévu de transmettre les résultats d'examens par téléphone, télex, télécopie ou autres moyens électroniques ou électromagnétiques ? Si oui, une convention de preuve est-elle établie entre le laboratoire et ses clients (patients/médecins prescripteurs, …) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il pris des dispositions (procédures) pour avertir le prescripteur dans le cas de résultats "d’alerte" ou "critiques" ? Dans le cas où cela se produit, le laboratoire procède-t-il à l'enregistrement des mesures prises ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire dispose-t-il de procédure(s) concernant la modification des comptes rendus ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 5.10. Gestion des informations de laboratoire |
| Le laboratoire dispose-t-il de procédures pour garantir la confidentialité permanente des informations des patients ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il défini les responsabilités en termes de gestion du système d’information (accès, saisie, modification, diffusion) ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire s'est-il assuré que les données d'analyses informatisées (SIL, logiciels, informatique embarquée sur les équipements de mesure et automates) sont protégées, et que le système informatique est validé et protégé ? Si, oui ces dispositions traitent-elles de : - l’accès aux données ? - la sauvegarde des données ? - l’intégrité/protection des données ? - la vérification de la saisie manuelle des données ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il des dispositions lui permettant d’assurer l’activité du laboratoire en cas de panne des systèmes d’information ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Le laboratoire a-t-il développé des logiciels dans le cadre de ses activités d’analyses ? Si oui, ces logiciels sont-ils : - validés avant emploi ? - protégés contre des modifications involontaires ? |  |  |  | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |

# Footnotes

Note: ces instruments de mesure sont employés dans le cadre de la surveillance des conditions de réalisation des examens (transport des échantillons, prélèvement de volumes pour la reconstitution de calibrants, …)