QUESTIONNAIRE D’EVALUATION

PREALABLE

Ce document est adressé à un laboratoire candidat à l'accréditation afin de faciliter les opérations d'évaluation. Il a pour objet de porter à la connaissance de l'équipe d'audit les principales caractéristiques du système qualité du laboratoire ainsi que des informations générales (activités, statut,...).

La DAC s'engage à assurer la confidentialité des éléments ainsi recueillis. La précision des réponses fournies par le laboratoire facilite son évaluation et raccourcit les délais.

Les renseignements fournis dans cette demande servent à :

- faire en sorte que le laboratoire candidat à une accréditation ait examiné chacune des exigences,  et soit raisonnablement assuré qu'il y est conforme ;

- permettre à l'organisme d'accréditation de déceler toute non-conformité potentielle et d'en informer le laboratoire ;

- envoyer sur place une équipe d'évaluation munie des renseignements de base nécessaires pour effectuer une évaluation efficace.

Laboratoire à auditer (Unité technique)

Désignation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. /Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personne à contacter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Directeur : …………………………………………………………………………………..

Nom du Responsable qualité :……………………………………………………………………….

Nombre d'essais réalisés annuellement dans le secteur concerné par la demande :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personne ayant renseigné le questionnaire

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :

N/A : Non-Applicable

| Questions | Oui | Non | N/A | Références documents et commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Organisation |  |  |  |  |
| Votre laboratoire fait-il partie d’une organisation ayant d’autres activités que celles relatives aux étalonnages, aux essais ou aux analyses ? Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Si oui, la place du laboratoire et les rapports entre les différents services de l’organisation sont-ils définis ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il des politiques et procédures relatives à la protection des informations ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il des organigrammes décrivant l’organisation du laboratoire ? Si oui, ces organigrammes incluent-ils : l’organisation qualité ? les opérations techniques ? les services de soutien ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les responsabilités et les rapports entre les différents collaborateurs sont-ils spécifiés ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Faites-vous appel à du personnel vacataire ou stagiaire ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Un membre du personnel a-t-il été nommé responsable de la qualité ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Des suppléants ont-ils été nommés pour les postes en position clé ? Si oui, quels postes sont concernés ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe t-il des processus de communication internes au laboratoire ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.2. Système de management |  |  |  |  |
| Disposez-vous d’un manuel qualité ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il une déclaration de politique qualité ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Le système de management et la documentation connexe contiennent-ils les informations suivantes : la présentation de la structure du système documentaire les rôles et responsabilités des directions qualité et technique ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 4.3. Maîtrise de la documentation |  |  |  |  |
| 4.3.1. Généralités |  |  |  |  |
| La documentation est-elle accessible au format informatique ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il des procédures visant à assurer la maîtrise de la documentation : interne ? externe (normes, règlements,…) ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 4.3.2. Approbation et diffusion de documents |  |  |  |  |
| Existe-t-il des instructions visant à assurer : l’approbation des documents, la diffusion des documents, la revue périodique des documents ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les documents sont-ils accessibles et disponibles aux utilisateurs ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.3.3. Modification des documents |  |  |  |  |
| Les modifications manuscrites des documents sont-elles autorisées ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.4. Revue des demandes, appels d’offres et contrats |  |  |  |  |
| Les clients du laboratoire sont-ils : internes à l’organisation ? externes à l’organisation ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Le laboratoire engage t-il ses travaux : suivant des contrats ? suivant des demandes ponctuelles ? suite à des appels d’offres ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il des procédures relatives à la revue des demandes, appels d’offres et contrats ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Les enregistrements des revues et discussions avec le client sont-ils conservés ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.5. Sous-traitance des essais et des étalonnages |  |  |  |  |
| Des opérations de sous-traitance relatives aux activités d’étalonnage, d’essais ou d’analyses objets de la demande d’accréditation sont-elles envisagées ? Si oui, dans quel cadre ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Selon quels critères ces sous-traitants sont sélectionnés ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les clients sont-ils consultés pour les opérations de sous-traitance ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.6. Achats de services et de fournitures |  |  |  |  |
| Le laboratoire a-t-il identifié les services et fournitures affectant la qualité des résultats ? Si oui, quels sont les types de services identifiés : ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Le laboratoire a-t-il formulé une politique de sélection et d’achat des services et fournitures ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Des procédures existent-elles pour : l’achat des fournitures ? la réception et le contrôle avant utilisation des fournitures ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les spécifications des services et fournitures achetées sont-elles définies et validées ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Procédez-vous à l’évaluation de vos fournisseurs de fournitures et services ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.7. Services au client |  |  |  |  |
| Disposez-vous de moyens de mesure de la satisfaction des clients ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.8. Réclamations |  |  |  |  |
| Avez-vous formulé une politique de traitement des réclamations ? |  |  |  | . ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il une procédure de traitement des réclamations ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.9. Maîtrise des travaux d’essai et/ou d’étalonnage non conformes |  |  |  |  |
| Avez-vous formulé une politique à mettre en œuvre en cas de travaux non conformes ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il une procédure à mettre en œuvre en cas de travaux non conformes ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| En cas de travaux non conformes, les responsabilités de leur gestion et de l’autorisation de la poursuite des travaux sont-elles définies ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Quelles dispositions sont prises concernant les rapports, certificats ou constats émis suite à des travaux non conformes ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 4.10. Amélioration |  |  |  |  |
| Existe-t-il des dispositions pour améliorer en continu l’efficacité du système de management? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 4.11. Actions correctives |  |  |  |  |
| 4.11.1. Généralités |  |  |  |  |
| Avez-vous formulé une politique de mise en œuvre des actions correctives en cas de travaux non conformes ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il une procédure relative à la mise en œuvre des actions correctives ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.11.4. Surveillance des actions correctives |  |  |  |  |
| Des actions sont-elles entreprises pour évaluer l’efficacité des actions correctives ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.12. Actions préventives |  |  |  |  |
| Existe-t-il des procédures relatives aux actions préventives ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.13. Maîtrise des enregistrements |  |  |  |  |
| Existe-t-il des procédures relatives à la gestion des enregistrements ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Si oui, prévoit-elle des dispositions sur : les lieux de classement / d’archivage ? les durées de classement / d’archivage ? la destruction des archives ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Des enregistrements sont-ils conservés sous un autre format que papier ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| La confidentialité et l’intégrité des enregistrements liés aux clients sont-elles assurées ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 4.14. Audits internes |  |  |  |  |
| Procédez-vous à des audits internes ? Si oui, existe-t-il : une procédure ? un planning ? A quelle fréquence sont-ils organisés ? ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les audits internes sont-ils sous-traités à des auditeurs externes au laboratoire ? Le laboratoire dispose-t-il des preuves de qualification des auditeurs à l’audit et aux référentiels ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Le programme d’audit interne couvre-t-il les aspects organisationnels et techniques ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 4.15. Revues de direction |  |  |  |  |
| Procédez-vous à des revues de direction ? Si oui, existe-t-il une procédure ? A quelle fréquence sont-elles organisées ? ……………………………………………………… Quelles fonctions participent à ces revues ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Les objectifs du système de management y sont-ils définis/revus ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.2. Personnel |  |  |  |  |
| Les personnes employées disposent-elles d’un contrat avec le laboratoire ? Existe-t-il des descriptions de fonction pour chaque membre du personnel intervenant ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il des dispositions pour identifier les besoins et assurer la formation du personnel ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Les autorisations à réaliser des tâches spécifiques sont-elles individuellement attribuées ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Le maintien des qualifications du personnel autorisé est-il assuré et démontré ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 5.3. Installations et conditions ambiantes |  |  |  |  |
| Les conditions ambiantes de réalisation des étalonnages, essais, analyses ou échantillonnages pouvant affecter la qualité des résultats ont-elles été identifiées ? Ces conditions sont-elles maîtrisées ou contrôlées ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| L’entretien des installations d’essais et d’étalonnages est-il sous-traité à une société de service externe ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.4. Méthodes d’essai et d’étalonnage et validation des méthodes |  |  |  |  |
| 5.4.1. Généralités |  |  |  |  |
| Existe-t-il des instructions pour l’utilisation des équipements critiques utilisés pour la réalisation des étalonnages, essais ou analyses ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il des instructions concernant la manutention et la préparation des objets d’étalonnage, d’essais ou d’analyses ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.4.2. Sélection des méthodes |  |  |  |  |
| Le client du laboratoire est-il informé de la méthode d’étalonnage, d’essais ou d’analyses sélectionnée pour répondre à son attente ? Si oui, quand et comment ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Un responsable de la sélection des méthodes d’étalonnage, d’essais ou d’analyses a-t-il été nommé ? Si oui, quelles sont ses fonctions ? ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.4.2. Méthodes normalisées |  |  |  |  |
| Le laboratoire démontre-t-il qu’il maîtrise une méthode normalisée avant de la proposer à ses clients ? Si oui, comment : ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| En cas d’écart par rapport à une méthode normalisée, cet écart est-il : documenté ? justifié techniquement ? accepté par le client ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.4.4. Méthodes non normalisées |  |  |  |  |
| Demandez-vous l’accréditation pour des méthodes d’étalonnage, d’essais ou d’analyses non normalisées : méthodes développées en interne ? méthodes adaptées par le laboratoire issues de méthodes normalisées ? autres : ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.4.3. Méthodes développées par le laboratoire |  |  |  |  |
| (A remplir par les organismes demandant l’accréditation en portée flexible) |
| La méthodologie de développement de méthode d’étalonnage, d’essais ou d’analyses est-elle formalisée ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les ressources allouées au développement de méthodes sont-elles préalablement évaluées ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Les activités et responsabilités liées à cette activité de développement sont-elles définies ? Si oui, qui définit le protocole de validation ? ……………………………………………………… qui décide de l’aptitude à l’emploi de la méthode ? ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.4.5. Validation des méthodes |  |  |  |  |
| La responsabilité de la validation technique des méthodes d’étalonnage, d’essais ou d’analyses est-elle formellement attribuée ? Si oui, à quelle fonction ? ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Quels sont les outils de validations utilisés par le laboratoire ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Comment les objectifs de performance, d’exactitude, des méthodes… sont-ils déterminés ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.4.6. Evaluation de l’incertitude de mesure |  |  |  |  |
| Avez-vous identifié les points critiques des méthodes d’essais et d’analyse ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Avez-vous évalué l’incertitude de mesure associée aux méthodes d’étalonnages et aux méthodes d’analyses/d’essais quantitatives ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.4.7. Maîtrise des données |  |  |  |  |
| Les opérations de calculs et de transferts des données sont-elles systématiquement vérifiées ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il des procédures visant à protéger les données informatiques ? Si, oui ces procédures traitent-elles : l’accès aux données ? la sauvegarde des données ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Avez-vous développé des logiciels dans le cadre de vos activités d’étalonnage, d’essais ou d’analyses ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Si oui, ces logiciels sont-ils : identifiés de façon unique ? validés avant emploi ? protégés contre des modifications involontaires ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.5. Equipement |  |  |  |  |
| Les exactitudes et spécifications pertinentes requises concernant les équipements et logiciels utilisés pour la réalisation d’étalonnage, d’essais ou d’analyses sont-elles spécifiées ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les équipements et logiciels sont-ils identifiés ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Des enregistrements concernant les équipements et leur utilisation sont-ils établis ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il des instructions concernant la gestion des équipements et logiciels défectueux ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Employez-vous des équipements qui échappent à votre contrôle direct ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 5.6. Traçabilité du mesurage |  |  |  |  |
| 5.6.1. Généralités |  |  |  |  |
| Avez-vous identifié les instruments de mesure critiques intervenant dans les essais/analyses/étalonnages ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il un programme et une procédure d’étalonnage des équipements ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Procédez-vous, partiellement ou en totalité, à l’étalonnage des moyens de mesures critiques? Si oui, existe-t-il une procédure permettant l’estimation de l’incertitude, ou de ses composantes, associées aux résultats d’étalonnage ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Un responsable des opérations d’étalonnage est-il nommé ? Si oui, quelles sont ses fonctions ? ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.6.2. Exigences spécifiques |  |  |  |  |
| 5.6.2.1. Etalonnage |  |  |  |  |
| Quels sont les grandeurs métrologiques intervenant dans la réalisation des étalonnages, essais ou analyses ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Comment la traçabilité au système international d’unités (SI) pour chacune de ces grandeurs est-elle assurée (joindre un tableau si nécessaire) ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Employez-vous des équipements pour lesquels la traçabilité au système international d’unités ne peut être assurée ? Si oui, préciser lesquels ainsi que les modes d’étalonnage adoptés : ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.6.2.2. Essais |  |  |  |  |
| Existe-t-il des équipements non étalonnés utilisés pour la réalisation des étalonnages, essais ou analyses ? Si oui, une étude a-t-elle été réalisée pour justifier qu’ils n’ont pas d’influence sur le résultat final ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.6.3. Etalons de référence et matériaux de référence |  |  |  |  |
| Employez-vous des étalons de référence ? Si oui, comment la traçabilité de ces derniers est-elle assurée (joindre un tableau si nécessaire) ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Employez-vous des matériaux de référence ? Si oui, ces derniers sont-ils certifiés (joindre un tableau si nécessaire) ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Effectuez-vous des contrôles intermédiaires de vos étalons ou matériaux de référence ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| 5.7. Echantillonnage |  |  |  |  |
| (A remplir par les organismes demandant l’accréditation pour des opérations de prélèvement et/ou d’échantillonnage) |
| Dans le cas où le laboratoire élabore des plans d’échantillonnage, une étude des facteurs d’influence a-t-elle été entreprise ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Est-il prévu de déroger aux procédures de prélèvement ou d’échantillonnage ? |  |  |  | ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il des procédures relatives aux enregistrements des données pertinentes et des opérations d’échantillonnages ? |  |  |  | . ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.8. Manutention des objets d’essai et d’étalonnage |  |  |  |  |
| Existe-t-il des procédures relatives : au transport ? à la réception ? à la manutention ? à la protection ? au stockage ? à la conservation ? à l’élimination des objets d’essais ou d’analyses ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Quelles dispositions ont été prises pour identifier les objets d’étalonnage, d’essais ou d’analyses ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.9. Assurer la qualité des résultats d’essai et d’étalonnage |  |  |  |  |
| Des circuits de comparaisons interlaboratoires existent-ils pour les méthodes objet de la demande d’accréditation ? Si oui, quel est le programme de comparaisons interlaboratoires suivi par le laboratoire ? ……………………………………………………… Quelles dispositions ont été prises pour surveiller la validité des étalonnages, essais ou analyses ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les données de suivi de la qualité des étalonnages, essais ou analyses : sont-elles exploitées de façon à pouvoir détecter les dérives éventuelles ? sont-elles communiquées au personnel intéressé du laboratoire ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.10. Rapport sur les résultats |  |  |  |  |
| 5.10.2. Rapports d’essai et certificats d’étalonnages |  |  |  |  |
| La traçabilité de la validation technique des rapports et certificats est-elle : informatique ? manuscrite ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.10.4. Certificats d’étalonnage |  |  |  |  |
| Avez-vous prévu de consigner les données d’étalonnage des instruments avant leur ajustage ou leur réparation ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.10.5. Avis et interprétations |  |  |  |  |
| Etes-vous amenés à émettre des avis et interprétations sur les résultats d’essais / d’analyses ? Si oui, les personnes émettant ces avis sont-elles dûment qualifiées et autorisées ? Par quel moyen les bases sur lesquelles reposent ces avis/interprétations sont-elles précisées au client ? ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Etes-vous amenés à émettre des déclarations de conformité sur les rapports? Si oui, la règle de décision est-elle documentée ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.10.6. Résultats d’essai et d’étalonnage obtenus auprès de sous-traitants |  |  |  |  |
| Sous quelles formes les résultats d’étalonnage, d’essais ou d’analyses communiqués par le sous-traitant sont-ils transmis au laboratoire par son sous-traitant ? ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.10.7. Transmission électronique des résultats |  |  |  |  |
| Le laboratoire a-t-il prévu de transmettre les résultats d’étalonnage, d’essais ou d’analyses par téléphone, télex, télécopie ou autres moyens électroniques ou électromagnétiques ? Si oui, une convention de preuve est-elle établie entre le laboratoire et ses clients ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5.10.9. Amendements aux rapports d’essai et aux certificats d’étalonnage |  |  |  |  |
| Quelles dispositions sont prises pour l’émission d’un amendement à un rapport, un certificat ou un constat ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |