QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE LA TRAÇABILITE METROLOGIQUE DES MESURES

Ce questionnaire est adressé aux laboratoires accrédités et candidats à l'accréditation Il a pour objectifs de :

- Vérifier la satisfaction des exigences relatives à la traçabilité métrologique telle qu’elle est  définie dans les documents du SEMAC  A 008 et AL 219 « Guide d’évaluation de traçabilité métrologique de mesure »

- Préciser la manière dont les laboratoires doivent consigner et démontrer la fiabilité d’étalonnage et de mesures réalisés en interne et/ou externe.

- permettre  aux laboratoires et aux évaluateurs d’évaluer la sélection et la compétence des fournisseurs de services d’étalonnage pour l’équipement critique.

- Evaluer la satisfaction des exigences documentaires de la politique du SEMAC,

- Assurer la conformité  à la politique de l’ILAC (ILAC P 10), sur  la traçabilité des résultats de mesure

- Collecter les renseignements et information nécessaires qui permettra au SEMAC de désigner une équipe d’évaluation pour effectuer une évaluation efficace portant sur la traçabilité métrologique au SI conformément aux documents SEMAC A008 et A 219 « Guide technique d’évaluation de la traçabilité métrologique des mesures »

N.B :

- Il ne suffit  pas nécessairement  de répondre par  l’affirmative pour  se montrer conforme au présent guide ainsi qu’à la politique SEMAC A 008 politique)

- Toutes les exigences énoncées aux articles 6.1 et 6.2 du guide A 219 s’appliquent, qu’elles figurent dans le présent questionnaire ou non.

Entité juridique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laboratoire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. /Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N°d’accréditation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personne à contacter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Directeur : …………………………………………………………………………………..

Nom du Responsable du laboratoire :……………………………………………………………….

Personne ayant renseigné le questionnaire

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :

N/A : Non-Applicable

| Questions | Oui | Non | N/A | Commentaires | Constats relevés par l’évaluateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Étalonnage approprié de l’équipement de mesure |
| Avez-vous listé préalablement tous les équipements critiques sur la base du tableau de traçabilité du SEMAC A 311 |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Avez-vous défini vos besoins en étalonnage de tous les équipements critiques et notamment : |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| L’étendue d’utilisation et/ou points d’étalonnage? |  |  |  |  |  |
| Niveau d’incertitude requis pour l’étalonnage? |  |  |  |  |  |
| Les EMT de vos équipements? |  |  |  |  |  |
| Toutes autres informations jugées pertinentes ? |  |  |  |  |  |
| Fréquence d’étalonnage, |  |  |  |  |  |
| Planning prévoyant des réétalonnages réguliers? |  |  |  |  |  |
| 2- Fournisseur de services d’étalonnage |
| L’étalonnage est-il effectué par un fournisseur de service d’étalonnage externe reconnu par le SEMAC conformément à sa politique A 008 ? : Par un institut national de métrologie? Par un laboratoire d’étalonnage accrédité? Si oui, toutes les exigences énoncées à l’article 6.1 du Guide Technique A 219 sont applicable. |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| L’étalonnage est-il effectué en interne conformément à la politique SEMAC A 008? : Par un laboratoire interne compétent de l’institut ou de la société qui gère le laboratoire d’essais? Par le laboratoire d’essais utilisateur de l’équipement de mesure lui -même? Si oui, toutes les exigences énoncées à l’article 6.2 du Guide Technique A 219 sont applicable |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 3-Installations d’étalonnage |
| Des étalons de travail et éventuellement des étalons de référence utilisés en interne, sont-ils disponibles pour tous les instruments de mesure et d’essai ainsi que pour le ou les mesurandes et les étendues qui concernent les résultats de mesure et d’essai? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les étalons sont-ils raccordés au système SI de mesure, directement ou indirectement, dans tous les cas par une chaîne ininterrompue et documentée dans des certificats d’étalonnage? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Ces étalons sont-ils identifiés? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Le statut d’étalonnage des étalons est-il défini ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les instruments faisant partie de l’équipement d’étalonnage sont-ils tous identifiés correctement? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Chaque étalonnage est-il décrit dans une méthode ou une procédure d’étalonnage suffisamment détaillée ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Y-a-t-il des conditions ambiantes adéquates pour les opérations d’étalonnage ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les conditions ambiantes prescrites sont-elles assurées et enregistrées pendant les opérations d’étalonnage ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les procédures à suivre pour le calcul de l’incertitude de mesure de l’équipement d’étalonnage sont-elles documentées et appliquées ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il des programmes d’étalonnage conformément aux exigences de ISO/CEI 17025 en la matière ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 4- Procédures d’étalonnage spécifiques |
| Le système de mesure est-il étalonné dans son intégralité ? Si oui, Les différents composants du système de mesure sont-ils ajustés, particulièrement en ce qui a trait au réglage du zéro? Comment l’étiquetage se fait-il pour un système de mesure dans son intégralité ? ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Des matériaux de référence sont-ils utilisés pour l’étalonnage ? Si oui, Les matériaux de référence utilisés sont-ils non certifiés ? Si oui comment la traçabilité au SI est assurée ? ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. Les incertitudes de mesure sont-elles indiquées sur les certificats ? Les étalonnages sont-ils assistés par ordinateur? Le logiciel est-il validé? Par quelle méthode? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 5- Responsabilités liées aux aspects administratifs de l’étalonnage de l’équipement de mesure |
| Chaque nouvel équipement de mesure est-il étalonné avant son utilisation ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les instruments de mesure dont la période de validité d’étalonnage est expirée, font-ils l’objet d’un réétalonnage conformément aux exigences en vigueur en la matière ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Y-a-t-il des dispositions mises en place concernant la responsabilité liée aux étalons de référence interne, à la traçabilité de leur étalonnage et aux étalons de travail? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Y-a-t-il des dispositions mises en place concernant la responsabilité liée à l’aptitude à l’emploi des logiciels d’étalonnage? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| 6. Documentation |
| Les compétences techniques démontrées du personnel du laboratoire effectuant les étalonnages en interne sont-elles documentées? Sont-elles appropriées? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les méthodes d’étalonnage sont-elles documentées? Sont-elles appropriées? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les méthodes d’étalonnage non standard ou modifiées sont-elles documentées et validées? Sont-elles appropriées? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il une documentation pour le respect des conditions ambiantes? Est-elle appropriée? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il une documentation pour la traçabilité de tous les étalons? La traçabilité indiquée est-elle appropriée? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Existe-t-il une documentation pour la traçabilité métrologique du ou des mesurandes et étendues? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Le respect des intervalles fixés pour le réétalonnage est-il supervisé? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Dans les cas où les étalonnages de routine doivent être effectués avant chaque mesurage, ces cas sont-ils clairement mentionnés? Les instruments de mesure concernés sont-ils identifiés comme tel? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les résultats des étalonnages y compris les conditions ambiantes, s’il y a lieu sont-ils consignés et enregistrés? L’utilisateur de l’instrument de mesure y a-t-il accès? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Utilise-t-on une étiquette d’étalonnage comme signe visible attestant qu’un système de confirmation a été établi pour l’équipement de mesure? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les échantillons témoins destinés à l’étalonnage et à l’ajustage sont-ils protégés de manière qu’ils ne soient pas contaminés par l’utilisateur ? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Y a-t-il des procédures pour l’évaluation et la détermination de l’incertitude de mesure? Répondent-elles aux exigences énoncées à l’article 5.4.6 de NM ISO/CEI 17025? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Y a-t-il une documentation pour la validation des valeurs d’incertitude de mesure obtenues? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les valeurs d’incertitude de mesure indiquées sont-elles appropriées? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Les résultats d’étalonnage et les incertitudes de mesure associées sont-ils consignés? |  |  |  | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |